ANEXO E

|  |
| --- |
| **TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES\*** |
| **SERVIÇO** | **RESPONSABILIDADE** | **OBSERVAÇÕES** |
| Projetos Arquitetônicos-Unidades Habitacionais, Centro de Convivência, Guarita e Quiosque. | Contratada | - |
| Projetos Complementares-Unidades Habitacionais, Centro de Convivência, Guarita e Quiosque. | Contratada | - |
| Execução das Unidades Habitacionais, Centro de Convivência, Guarita e Quiosque. | Contratada | - |
| Projetos e Execução de Infraestrutura - Patamarização/Cotas | Contratada | - |
| Projetos e Execução de Infraestrutura Interna - Pavimentação | Contratada | Indicar graficamente a pavimentação externa nos projetos (acesso). |
| Projetos e Execução de Infraestrutura Externa – Pavimentação/Calçada  | Contratada  | - Execução de calçada em CBUQ nos acessos a pedestres, veículos, sinalização tátil na calçada existente, rampa de acessibilidade, guia rebaixada no acesso de veículos e execução de grama (se necessário).- Reconstrução da calçada existente, caso haja deterioração durante as obras. |
| Projetos e Execução de Infraestrutura Interna e externa – Drenagem | Contratada | - Indicar graficamente a drenagem externa nos projetos, até o ponto de interligação ou destinação final.- A rede de drenagem do empreendimento deverá ser interligada na rede de drenagem existente da Rua Pacífico Dezem, passando pelo lote urbano nº 682 de propriedade do Município;- Fornecimento para o Município do memorial da faixa de servidão de passagem. |
| Projeto e Execução de Rede de Água – interna e externa | Contratada | - O projeto deverá ser aprovado pela Sanepar;- Materiais hidráulicos não serão fornecidos pela Sanepar |
| Projeto e Execução de Rede de Esgoto - interna e externa  | Contratada | - O projeto deverá ser aprovado pela Sanepar;- Materiais hidráulicos não serão fornecidos pela Sanepar;- A rede de esgoto interna do empreendimento deverá ser interligada na rede de esgoto existente da Rua Pacífico Dezem, passando pelo lote urbano nº 682 de propriedade do Município;- Fornecimento para o Município do memorial da faixa de servidão de passagem. |
| Projeto e Execução de Rede Elétrica - interna  | Contratada | - |
| Projeto e Execução da Rede Elétrica – externa (se necessário) | Copel/Convênio | Será de responsabilidade da Copel apenas a elaboração e execução da rede elétrica externa ao empreendimento. |
| Execução das entradas de Serviço/Centro de Medição | Contratada | Não haverá o beneficio de implantação de entradas de serviço/centro de medição pela Copel, tendo em vista a caracterização do empreendimento em formato de condomínio. |
| Ligações domiciliares à rede de água interna (cavalete até a rede de água interna)  | Sanepar | Materiais e execução das ligações prediais de água (cavalete/relógio) serão de responsabilidade da Sanepar**,** mediante pagamento da taxa de adesão/ligação de água pela Contratada. |
| Ligações domiciliares à rede de esgoto interna | Contratada | Materiais hidráulicos de ligações domiciliares de esgoto não serão fornecidos pela Sanepar. |
| Projetos e Execução da praça com seus componentes (Academia, Quiosque, Horta Elevada, Mesa de Jogos, Luminárias, Bancos, Floreiras), além do Depósito de Lixo , Muro de Fechamento, Reuso de Águas Pluviais e Totem de Identificação  | Contratada | - |

Declaro ter conhecimento da responsabilidade pela elaboração/execução dos serviços previstos no objeto deste edital de licitação.

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_